岳环评验〔2017〕38号

关于岳阳市中医院（湖南中医药大学

附属岳阳医院）全科医生培训基地项目

竣工环保验收意见的函

岳阳市中医院：

你公司申请竣工环保验收的报告及相关资料、楼区环保分局预验收意见已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳市中医院于2005年底整体搬迁至岳阳市枫桥湖路，并于同年11月获得岳阳市环保局环境影响评价批复。该整体搬迁项目于2009年1月建设完成投入试运行， 2010年2月通过岳阳市环境保护局环境保护竣工验收，其全科医生培训基地位于中医院北侧，因资金短缺一直未建设。2013 年，岳阳市中医院为通过国家中医药管理局三甲中医院的评审验收，拟开始全科医生培训基地项目的建设，完善消毒供应培训室、中药制剂培训室、病人食堂、教室、药品仓库宿舍等设施。该培训基地项目于2013年9月获得岳阳市环保局《关于岳阳市中医院（湖南中医药大学附属岳阳医院）全科医生培训基地项目建设重新审批的批复》，2016 年2 月开工建设，2017 年1月份主体工程及配套环保设施基本建成并投入试运行。项目用地面积3000㎡，总建筑面积6010㎡，培训楼包含地上六层及地下负一层，其中一、二层为医护人员、病人及其家属就餐食堂，三、四层为模拟病房、办公室，五楼为职工宿舍，六楼为培训中心、会议室。项目总投资2900万元，其中环保投资约138万元，主要配套建设了化粪池、雨污管网及食堂油烟处理器等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（亿科环竣监[2017]第02号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，污水处理站总排口pH范围值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、 阴离子表面活性剂 、汞、 总铬、六价铬、 粪大肠菌群监测浓度值均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准。

- （二）废气

验收监测期间，污水处理站上下风向无组织监控点位中的氨气监测浓度值均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边最高允许浓度，颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟净化装置出口油烟监测浓度值符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求。

- （三）噪声

- 验收监测期间，院界噪声监控点位及环境噪声敏感点昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

- （四）固体废物

- 该项目病房为模拟病房，不产生医疗废物；生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。

- （五）环境管理及风险防范

医院建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，制定了相应的环境安全管理制度及事故应急制度。

（六）应急预案

已编制突发环境事件应急预案，并在岳阳市环保局楼区分局备案。

三、岳阳市中医院全科医生培训基地项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应加强医院原有项目医疗废物管理，严格按照《危险废物转移联单管理办法》实行转移联单制；制定日常监测计划，对出水余氯、污水处理站出水水质及污水站无组织排放废气等进行定期监测，加强各类污染防治设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护局楼区分局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 7月18日

抄送：岳阳市环境保护局岳阳楼区分局